## MURO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PILOTES DE CONTROL EN EDIFICIO ALTERNO UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE.
LEV.TOP | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL EDIFICIO
LEV.TOP.01 | BRIGADA DE TOPOGRAFÍA INTEGRADA POR TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA Y AUXILIAR TOPÓGRAFO, PARA LA NIVELACIÓN DE PRECISIÓN, PARA LA MEDICIÓN DE ASENTAMIENTOS Y LECTURA DE DESPLOMES GENERADOS EN EL CONJUNTO QUE FORMAN LOS EDIFICIOS: 16 DE SEPTIEMBRE N° 38 Y ESCALERA DE EMERGENCIA, BOLÍVAR N° 30, ENFERMERÍA Y CASETA DE VIGILANCIA, CON UN TOTAL DE 116 PUNTOS DE CONTROL, 7 BNS, REFERIDOS AL BANCO DE NIVEL PROFUNDO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN EL ATRIO PONIENTE DE LA CATEDRAL METROPOLITANA Y TOMA DE 15 DESPLOMOS EN EL CONJUNTO. INCLUYE: VALIDACIÓN DE TRABAJOS POR INGENIERO TOPÓGRAFO, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TOPOGRÁFICO EN TRABAJO EN LAS ALTURAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN LAS ALTURAS (ARNÉS DE TRES PUNTOS Y LÍNEA DE VIDA) ROTULACIÓN DE PERNOS EN LAS PAREDES, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN EN GENERAL, MÉNSULAS EN AZOTEA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | NIVELACIÓN | 6
LEV.TOP.02 | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA TOMA DE DECISIONES, DE ACUERDO AL GEOTECNISTA, SEGÚN EL ESTADO FÍSICO DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y EL RESULTADO DE LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO DE 16 DE SEPTIEMBRE N° 38. | NIVELACIÓN | 2
LEV.FIS. | LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS PILOTES DE CONTROL
LEV.FIS.01 | LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS PILOTES DE CONTROL AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A UN PROGRAMA, REVISIÓN MENSUAL DE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTES Y REVISIÓN POSTERIOR A SISMOS DE IGUAL O MAYOR INTENSIDAD A 6.5 A TODOS LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LOS PILOTES. INCLUYE: PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE GASES CON EQUIPO MAX ALERT DE 4 GASES CON PERSONAL CAPACITADO, ELABORACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE APEGADO A LA NOM-033-STPS-2015, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS, UN REPORTE DE GASES, REPORTE DE LAS CONDICIONES EXISTENTES DE LOS DISPOSITIVO DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS, ESCALERAS Y ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN EN GENERAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PILOTE | 145
LEV.FIS.02 | VERIFICACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO ACTUAL DEL PILOTE, POR MEDIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE: PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE GASES CON EQUIPO MAX ALERT DE 4 GASES CON PERSONAL CAPACITADO, ELABORACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE APEGADO A LA NOM-033 STPS, TOMA DE LECTURAS A LA QUE DESCARGA EL DISPOSITIVO DE CONTROL, TOMA DE LECTURA DE PENETRACIÓN, ACARREO, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DOBLE PUENTE, EQUIPO HIDRÁULICO MANUAL, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS, ESCALERAS Y ANDAMIOS, EQUIPO DE PROTECCIÓN EN GENERAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PILOTE | 145
CONS. | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL
CONS.01 | OPERACIÓN DEL SISTEMA CON EL DOBLE PUENTE, PARA LA LIBERACIÓN DE CARGA DEL SISTEMA DE REACCIÓN DEL PILOTE, POR ETAPAS Y/O SECUENCIA DE LIBERACIÓN DE CARGA, DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL GEOTECNISTA, INCLUYE: PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE GASES CON EQUIPO MAX ALERT DE 4 GASES CON PERSONAL CAPACITADO, ELABORACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE APEGADO A LA NOM-033 STPS, ACARREOS, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DOBLE PUENTE, EQUIPO HIDRÁULICO PARA LA LIBERACIÓN DE CARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN EN GENERAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PILOTE | 145
CONS.02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DEL PUENTE DE REACCIÓN DEL PILOTE DE CONTROL, DESMONTAJE DEL PAQUETE DEFORMABLE EXISTENTE (NEOPRENO) Y REEMPLAZO POR PAQUETES DEFORMABLES DE POLÍMERO ELASTOMÉRICO, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPÁTULA, LIMPIEZA DEL PUENTE MEDIANTE CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA COLOR NARANJA EN EL PUENTE DE REACCIÓN, TUERCAS MEDIA CAÑA, ANCLAS, TUERCAS CUADRADAS, PLACAS RONDANA Y ARILLOS PERIMETRALES METÁLICOS DEL BROCAL DEL PILOTE, RETIRO DEL SELLO EXISTENTE EN MAL ESTADO EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL PILOTE Y EL DADO ESTRUCTURAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO SELLO DE ESTOPA DE SEGUNDA EN FORMA DE TRENZA COMPACTADA EN CAPAS EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL PILOTE Y EL DADO ESTRUCTURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM PARA EVITAR FILTRACIONES, POSTERIORMENTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO ELÁSTICO CON BASE EN RESINAS ELASTOMÉRICAS DE ALTA ELONGACIÓN, EN EL ESPACIO ANULAR ENTRE EL PILOTE Y EL DADO ESTRUCTURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM PARA MINIMIZAR AL MÁXIMO LAS FILTRACIONES, LIMPIEZA DEL ENCORDADO O ENROSCADO DE LOS VÁSTAGOS DE SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE REACCIÓN DE LOS PILOTES DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASA GRAFITADA MULTILITIO 2 DE MEXICANA DE LUBRICANTES EN EL SISTEMA DE REACCIÓN DE LOS PILOTES DE CONTROL, COLOCACIÓN DEL PAQUETE DEFORMABLE NUEVO DE POLÍMERO ELASTOMÉRICO Y COLOCACIÓN DE LOS PUENTES DE REACCIÓN DE LOS PILOTES DE CONTROL, ROTULACIÓN DEL NÚMERO DEL PILOTE EN EL INTERIOR DE LA CELDA DE CIMENTACIÓN Y EN LA TAPA DE LA MISMA CON PINTURA EPÓXICA. INCLUYE: PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE GASES CON EQUIPO MAX ALERT DE 4 GASES CON PERSONAL CAPACITADO, ELABORACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE APEGADO A LA NOM-033 STPS, APLICACIÓN DE CARGA A LOS PILOTES DE CONTROL DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL GEOTECNISTA, OPERACIÓN DE BOMBEO DE ACHIQUE DIARIO CON BOMBA SUMERGIBLE EN LAS CELDAS DE CIMENTACIÓN DONDE SE LOCALIZAN LOS PILOTES MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIÓN Y EXTRACCIÓN DE CASCAJO PRODUCTO DE ESTOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PILOTE | 145
IMP. | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS CAJONES DE CIMENTACIÓN
IMP.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER CR- NANOTECH 99+ Y/O SIMILAR, A DOS MANOS EN EL CAJÓN QUE ALOJA EL PILOTE, DE 0.60 X 0.90 X 1.00 M APROXIMADAMENTE, APLICÁNDOLO EN LA LOSA DE CIMENTACIÓN CONTRATRABES PERIMETRALES Y UNIÓN LOSA TAPA CON CONTRATRABES, SELLADO DE FILTRACIONES FRANCAS DE AGUA CON FESTER CX-01, CURADO DE IMPERMEABILIZANTE CON ATOMIZADOR DURANTE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES A SU APLICACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 156
NOTAS IMPORTANTES
1 | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE OBJETOS QUE INTERFIERAN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON PLÁSTICOS Y CINTAS ADHESIVAS.
2 | LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA S.C.J.N.
3 | QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS DE EDAD, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN O EL PERSONAL DE LA S.C.J.N. PODRÁN SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA, LA QUE EN CASO DE NO ACREDITAR LA MAYORÍA DE EDAD DEBERÁ DE ABANDONAR LAS INSTALACIONES DE LA S.C.J.N.
4 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO, LOS ELEMENTOS PARA PROTEGER LAS ÁREAS ADYACENTES, PLÁSTICO, CARTÓN ETC., ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN ÁREAS DE TRABAJO.
5 | EL PERSONAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ MOSTRAR UN BUEN COMPORTAMIENTO Y RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA S.C.J.N. Y PORTAR UNIFORME (CAMISETA QUE LO IDENTIFIQUE COMO PARTE DE ESTA MÍNIMO) Y GAFETE POR PARTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL.
6 | LOS PAGOS SE REALIZARÁN EN ESTIMACIONES MENSUALES Y AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS VOLÚMENES A REALIZAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, YA QUE NO SE PAGARÁ NINGÚN TIPO DE EXCEDENTE, Y EN CASO CONTRARIO AL GENERARSE UN VOLUMEN MENOR AL SOLICITADO SOLO SERÁ PAGADO LO GENERADO EN LOS TRABAJOS
7 | LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. ENTREGARÁ A LA PERSONA FÍSICA O MORAL LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES EN FORMATO ELECTRÓNICO.
8 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS .