## GIE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO ELEVADORES DEL EDIFICIO SEDE
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE.
1.0.0 | Mantenimiento preventivo a cinco elevadores marca GRUPO INTERNACIONAL DE ELEVADORES, que se encuentran instalados en el edificio Sede de la SCJN, conforme a lo siguiente: | 12 | Servicio
1.1.0 | El mantenimiento se llevará a cabo mensualmente o en intervalos menores si se requiere y considerará los trabajos y procedimientos en los intervalos que recomiende el fabricante.
1.2.0 | Los trabajos serán realizados por personal con conocimientos y experiencia técnica en el mantenimiento y reparación de equipos similares a los de la SCJN y consistirán, entre otros, en los siguientes:
1.2.1 | Aseo e inspección del cuarto de máquinas.
1.2.2 | Aseo y revisión de motor y máquina.
1.2.3 | Revisión del tablero de control y todos sus componentes.
1.2.4 | Revisión y ajuste de la máquina.
1.2.5 | Revisión del correcto funcionamiento del sistema de frenado.
1.2.6 | Revisión de poleas de tracción y desviadoras.
1.2.7 | Revisión de cables tractores en cuarto de máquinas y recorrido.
1.2.8 | Revisión y ajuste del sistema tractor en su totalidad (funcionamiento general).
1.2.9 | Revisión y ajuste del regulador de velocidad.
1.2.10 | Lubricación de la polea tensora del regulador
1.2.11 | Aseo de los componentes en cubo: rieles, contrapeso y guías.
1.2.12 | Lubricación de rieles de canina y contrapeso.
1.2.13 | Revisión y ajuste de dispositivos de seguridad en cubo: límites finales.
1.2.14 | Revisión de cables viajeros y cableado eléctrico.
1.2.15 | Revisión y ajuste de niveles de paradas.
1.2.16 | Examinar seguridad de puertas y operación.
1.2.17 | Revisar botoneras de cabina y pisos.
1.2.18 | Evaluar sistema de señalización.
1.2.19 | Revisar el sistema sísmico.
1.2.20 | Probar el funcionamiento de las alarmas.
1.2.21 | Aseo y revisión del techo de cabina y operador de puertas.
1.2.22 | Revisión de la suspensión de puertas.
1.2.23 | Probar la seguridad del paracaídas.
1.2.24 | Limpieza de la suspensión inferior de la cabina.
1.2.25 | Limpieza de la fosa.
NOTAS IMPORTANTES
1 | El prestador de servicios deberá conocer las especificaciones del equipo y los procedimientos indicados por su fabricante. Deberá contar con una línea de soporte técnico directo del fabricante.
2 | El alcance del mantenimiento a contratar es preventivo, no correctivo. En caso de una descompostura, el prestador de servicios deberá contar con el suministro de refacciones nuevas y originales de forma directa con el fabricante de los equipos para que pueda presupuestar y suministrar las piezas en el menor tiempo posible, siempre y cuando la SCJN acepte el respectivo presupuesto. La mano de obra por el reemplazo, ajuste, programación, puesta en operación, etc. de las nuevas piezas y/o componentes, se considera parte del mantenimiento preventivo que se contrata.
3 | Los trabajos de mantenimiento se realizarán en el horario y fecha que se fijen de común acuerdo entre el prestador de servicios y el supervisor que designe la Dirección de Servicios de Mantenimiento de la SCJN.
4 | El prestador de servicios deberá contar con un servicio de atención telefónica en el que reciba los reportes por falla del equipo en un horario de las 7:00 a las 20:00 horas de lunes a domingo. El prestador de servicios contará con dos horas posteriores a la recepción del reporte, para que su personal se presente en el inmueble para diagnosticar la falla reportada. La falla deberá solucionarse a la brevedad, dentro de las siguientes 48 horas.
5 | La Suprema Corte facilitará los servicios sanitarios, agua potable y energía eléctrica que se requieran para la realización de los trabajos.
6 | El prestador de servicios es el único responsable por la atención médica de sus trabajadores que pudiera llegar a requerirse por enfermedad o accidente de trabajo.
7 | Queda estrictamente PROHIBIDA la contratación de personal menor a 18 años de edad, por lo que la supervisión o el personal de la S.C.J.N. podrán solicitar la identificación de la persona, la que en caso de no acreditar la mayoría de edad deberá de abandonar las instalaciones de la SCJN.
8 | Es obligatorio el uso de equipo protección y de seguridad que aplique, como es enunciativa más no limitativamente el siguiente: cubre bocas, máscaras antigases, casco, calzado con casquillo, guantes, tapones auditivos, faja, arnés cuerdas. En caso de faltar y/o encontrarse en malas condiciones o usarse inapropiadamente, la supervisión de la SCJN está facultada para suspender los trabajos y/o retirar al personal que corresponda. Los retrasos por cualquiera de estos motivos serán imputables al prestador de servicios.
9 | Durante su estancia en los inmuebles de la SCJN, el personal del prestador de servicios portará el uniforme e identificaciones que lo acrediten debidamente. De no hacerlo, el supervisor y/o autoridades de seguridad de la SCJN podrán solicitarle que abandone las instalaciones.
10 | El prestador de servicios queda obligado a suministrar y abastecer todos los insumos, herramientas y/o equipos necesarios para realizar segura y correctamente los trabajos de mantenimiento que ampara el servicio que se contrata. No se podrá hacer uso de materiales, herramienta ni equipo propiedad de la SCJN.
11 | El personal del prestador de servicios deberá de mostrar un comportamiento moral y respetuoso dentro de las instalaciones de la SCJN.
12 | La SCJN realizará el pago de los trabajos a contra entrega de estos según se vayan ejecutando y concluyendo posterior a la autorización de la supervisión y a los trámites administrativos correspondientes.
13 | El prestador de servicios entregará un escrito con el aviso de terminación de trabajos, con cinco días naturales de anticipación a la fecha de conclusión de los mismos, una carta garantía por un año, caratula de estimación, estimación, resumen por partidas, números generadores, reporte fotográfico, carta de aceptación de finiquito y al final de los trabajos, firmará un acta entrega recepción.
14 | El prestador de servicios es responsable de señalizar y proteger las áreas aledañas a los trabajos, así como de retirar la basura, materiales, etc. Cualquier desperfecto o daño será reparado y/o cubierto por el prestador de servicios. En su caso, la SCJN se reserva la posibilidad de suspender los pagos hasta la reparación y/o reposición total y a satisfacción del daño o afectación.