MEMORIA DESCRIPTIVA

"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN,         QUINTANA ROO."

Enero de 2024

Nombre de la Obra Pública:

"Reforzamiento estructural y rehabilitación de diversas áreas en la Casa de Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo."

Ubicación:

Huachinango Núm. 26 Sup/Mz 3, Mz. 22, Lts C1, C2 y C7, C.P. 77500, Col. Centro, Cancún, Quintana Roo.

Antecedentes:

El inmueble se ubica dentro de la zona centro de la ciudad de Cancún, alojó alguna vez un restaurante italiano; su dueño la utilizó luego como casa habitación, fue adquirido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de junio de 2004 cuando se adecuó a su estado actual con ampliaciones posteriores a su condición original; cuenta con una superficie de terreno de 2,072.26 m2, en forma rectangular y con una pendiente que baja hacia la parte trasera del mismo, presenta dos frentes (en esquina) hacia la calle Huachinango, colindando del lado oriente con un predio particular y al sur con un andador peatonal. Tiene un área de construcción de 1,567 m2 distribuida en cuatro cuerpos, el cuerpo principal es de tres niveles; y 3 cuerpos más de una sola planta cada uno, cuenta con una gran zona de jardín y se complementa con área de estacionamiento.

Debido a las condiciones climáticas de la región, existen los elementos constructivos que por su origen de edificación han sido más vulnerables que otros en el resto del Inmueble, sufriendo así de un deterioro acelerado, los cuales se han acentuado con eventos atípicos de lluvias, generando filtraciones constantes de agua, así como, la aparición de vegetación que deteriora elementos como la techumbre de zona de consulta, por lo que se llevará a cabo la reparación y rehabilitación de todo lo afectado.

Necesidades:

La Casa de la Cultura Jurídica, requiere la reparación menor de las columnas del salón de actividades de jubilados, así como la rehabilitación de los elementos arquitectónicos dañados, para mantener en buen estado el inmueble, brindando así, el nivel de seguridad y confort que permita seguir operando, tanto para los usuarios como para el público en general que asiste a diversos eventos efectuados en dicho recinto.

Descripción de los trabajos a realizar:

Se habilitará un refuerzo estructural menor para mejorar las condiciones de las columnas que por la humedad ocasionó que los sulfatos reaccionaran químicamente en su interior, siendo la razón de la formación de etringita (disgregación de componentes del cemento como son el sulfato de calcio y el aluminato de calcio); el refuerzo consistirá en la integración de mortero de alta resistencia y cinturones de acero a base de ángulos en las esquinas y solera de acero a cada 30 cm como estribos.

Cambio del muro de vitroblock en su totalidad en zona de escalera. Así mismo, se realizará la sustitución de recubrimientos en columna de la misma zona de escalera, para evitar daños estructurales mayores a futuro; reparaciones en acabados, los cuales consisten en el retiro y reposición de aplanados en muros y techo de la Oficina del Titular del Inmueble.

Se realizará la sustitución de acabados de los recubrimientos en el lecho inferior de las losas, trabes y columnas en la zona de intendencia y cuarto de hidroneumáticos, así como la reparación de las alfardas de la escalera por la parte inferior, ubicada en la misma zona; de igual manera, los muros que confinan la cisterna prefabricada que se encuentra aun costado de esta zona, por el exterior.

Se llevará acabo la sustitución de la teja en la techumbre ubicada en una zona de la sala de consulta la cual incluirá todo el sistema de impermeabilización.